| Согласовано Представитель «Подрядчика» «____»_______20___г. | Утверждаю Представитель «Заказчика». «____»_______20___г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на проектирование системы видеонаблюдения и видеорегистрации

Объект: ____________________

Адрес: _____________________

### Общие сведения.

  - Представитель Заказчика: _______________

  - Основания для проведения работ: договор №_____ от «      »__________20___г.

  - Проектная организация : ______________________

  - Адрес ________________

  - Стадия разработки: рабочий проект.

### Исходные данные для проектирования.

Описание объекта: объект расположен на 1-м этаже многоэтажного здания, имеет помещения: торгового зала, комнаты хранения материальных ценностей, кабинет администрации. Объект имеет один вход. Конфигурация и размеры помещений объекта указаны на прилагаемой схеме.

  - Действия для реализации требований безопасности.

а.) Попытка или совершение действий со стороны правонарушителя по тайному или открытому завладению материальными  ценностями из торгового зала.

б.) Возможные мошеннические или иные противоправные действия при совершении расчета на кассовом узле, как со стороны посетителя, так и со стороны персонала.

в.) Несанкионированное проникновение в комнату хранения материальных ценностей.

Для предотвращения указанных действий предлагаются следующие меры:

а.) Установить систему видеонаблюдения, обеспечивающую контроль за указанными зонами объекта.

б.) Предусмотреть возможность опознания правонарушителя.

в.) Обеспечить видеорегистрацию событий с хранением информации в течение 10 календарных суток.

г.) Предотвратить доступ к системе регистрации и хранения видеоинформации с целью ее уничтожения, отключения или иных действий, препятствующих выполнению системой видеонаблюдения своих функций.

### 3. Требования к техническим средствам системы видеонаблюдения.

Общие требования.

а.) технические средства системы видеонаблюдения должны обеспечивать круглосуточный режим работы.

б.) система должна обеспечивать возможность сохранения на внешнем носителе с последующим просмотром любого события непрерывной длитеьности не менее 10 минут в течение всего срока хранения информации.

Требования к безопасности.

а.) устанавливаемое оборудование и сети должны быть безопасными для лиц, соблюдающих правила их эксплуатации.

б.) технические средства системы видеонаблюдения, устанавливаемые на объекте, должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на объект.

в.) Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60065.

г.) Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.

4. Требования к электропитанию.

Электропитание ТСВ осуществляется по первой категории надежности от однофазной (трехфазной) сети переменного тока 220В, 50Гц, от отдельной группы электрощита.

5. Требования к надежности.

Надежность технических средств системы видеонаблюдения,  технические параметры в процессе эксплуатации обеспечиваются заводом–изготовителем.

6. Требования к гарантийным обязательствам.

В течении гарантийного срока с момента приемки комплекса ТСВ в эксплуатацию монтажная организация обеспечивает необходимые действия по ремонту или замене вышедшего из строя оборудования.

7.  Состав разрабатываемой документации.

а.) Пояснительная записка, содержащая характеристику объекта, описание системы.

б.) План размещения элементов системы видеонаблюдения.

в.) Расчеты и иное обоснование выбора состава и типов применяемых технических средств системы.

г.) Таблицы настроек и программирования системы.

д.) Спецификация оборудования

Техническая документация на оборудование должна быть на русском языке, выполняется в 2-х экземплярах, которые после завершения работ передаются собственнику объекта.